## Смета СМР
Приложение №….
к Договору № от
СМЕТА
Ремонтные и монтажные работы
(наименование работ)
Офисно - складские помещения
( наименование объекта)
помещение по адресу: МО, г.
(адрес объекта)
.
[7 empty] | Сметная стоимость, без НДС |  |  |  | 956111.9472 | руб.
| Наименование видов работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Работы |  |  |  | Материалы |  |  |  | Стоимость, без НДС | Ссылка
|  |  |  | За единицу, без НДС | За единицу, с НДС | Всего,без НДС | Всего, с НДС | За единицу, без НДС | За единицу, с НДС | Всего,без НДС | Всего, с НДС
1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж светильника (в т.ч. аварийного, круглого и прочих) без сохранения | шт | 20 | 250 | 300 | 5000 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 5000
| Итого по разделу демонтажные работы: |  |  |  |  | 5000 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 5000
3. Потолок
2 | Устройство подвесного потолка Армстронг в комплекте | м2 | 24 | 616 | 739.2 | 14784 | 17740.8 |  |  |  |  | 14784
3 | Потолочная панель AP600A6 Tegular/T-24 белый алюминий | шт | 60 |  |  |  |  | 316.6667 | 380 | 19000 | 22800 | 19000 | https://lemanapro.ru/product/potolochnaya-panel-ap600a6-tegular-t-24-belyy-alyuminiy-12903346/?ysclid=mgqavo8v54909224450
4 | Т-профиль Премиум 24x29x600 мм цвет белый | шт | 10 |  |  |  |  | 58.3333 | 70 | 583.3333 | 700 | 583.3333 | https://lemanapro.ru/product/t-profil-premium-24x29x600-mm-cvet-belyy-15386292/?ysclid=mgqax5olhz127062491
5 | Т-профиль Премиум 24x29x1200 мм цвет белый | шт | 15 |  |  |  |  | 116.6667 | 140 | 1750 | 2100 | 1750 | https://lemanapro.ru/product/t-profil-premium-24x29x1200-mm-cvet-belyy-15386305/?ysclid=mgqaxqzfpb432547380
6 | Т-профиль Премиум 24x38x3700 мм цвет белый | шт | 7 |  |  |  |  | 356.6667 | 428 | 2496.6667 | 2996 | 2496.6667 | https://lemanapro.ru/product/t-profil-premium-24x38x3700-mm-cvet-belyy-15386313/?ysclid=mgqay8s574463073493
7 | Угол периметральный стальной 19x19x3000 мм цвет белый | шт | 6 |  |  |  |  | 77.5 | 93 | 465 | 558 | 465 | https://lemanapro.ru/product/profil-uglovoy-pristenochnyy-stalnoy-19x19x3000-mm-cvet-belyy-13452305/?ysclid=mgqayirhxr72942155
8 | Евро-подвес L-1000 мм | шт | 20 |  |  |  |  | 18.3333 | 22 | 366.6667 | 440 | 366.6667 | https://lemanapro.ru/product/evro-podves-albes-l-1000-mm-82936531/?utm_source=yandex_direct_1&utm_medium=performance_cpc&utm_campaign=ag1_Yandex_DSA_DM_B2B_Feed-b2b-big_Msk_DRR100_st_Retargeting¦%D1%81id_113862181&utm_term=phid_52875040408¦---autotargeting&utm_content=cid_113862181¦gid_5485128373¦adid_1851846260370477721¦crt_0¦pst_premium¦ps_1¦srct_search¦src_none¦devt_desktop¦ret_52875040408¦geo_213¦0&k50id=0100000052875040408_52875040408&yclid=9189785467423293439
| Итого по разделу потолок: |  |  |  |  | 14784 | 17740.8 |  |  | 24661.6667 | 29594 | 39445.6667
4. Стены
9 | Устройство перегородки из гипсокартона по мет. каркасу (в 1 слой) | м2 | 43.13 | 1020 | 1224 | 43992.6 | 52791.12 |  |  |  |  | 43992.6
10 | гипсокартон гипрок 2500\1200\12,5 огнестойкий | шт | 59 |  |  |  |  | 535.8333 | 643 | 31614.1667 | 37937 | 31614.1667 | https://moscow.petrovich.ru/product/135899/
11 | Профиль направляющий (ПН-4) Knauf 0.6 мм 75x40x3000 мм | м.п | 39 |  |  |  |  | 141.6667 | 170 | 5525 | 6630 | 5525 | https://moscow.petrovich.ru/product/106216/
12 | Профиль стоечный (ПС-4) Knauf 0.6 мм 75x50x3000 мм | м.п | 70 |  |  |  |  | 166.6667 | 200 | 11666.6667 | 14000 | 11666.6667 | https://moscow.petrovich.ru/product/106677/
13 | шуруп самонарезающий ШСГМ 3,5*25 мм | кг | 1 |  |  |  |  | 616.1083 | 739.33 | 616.1083 | 739.33 | 616.1083 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/samorez-shsgm-tech-krep-3-5h25-3-kg-2307-sht-126652-946796/?ysclid=m9745n6w6p649495865
14 | дюбель-гвоздь 6*40 мм | шт | 200 |  |  |  |  | 1.2917 | 1.55 | 258.3333 | 310 | 258.3333 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/dyubel-gvozd-kes-6x40-mm-potajnoj-200-sht-60100001-13003673/#searchQuery=%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%8C++6*40+%D0%BC%D0%BC&searchType=srp
15 | Устройство теплоизоляции минераловатным утеплителем 50мм | м2 | 43.13 | 447 | 536.4 | 19279.11 | 23134.932 |  |  |  |  | 19279.11
16 | Ursa terra 100\610\1200 | м2 | 43.13 |  |  |  |  | 323.0833 | 387.7 | 13934.5842 | 16721.501 | 13934.5842 | https://moscow.petrovich.ru/product/1055100/
17 | Устройство перегородки из гипсокартона по мет. каркасу (в 1 слой) | м2 | 6 | 1020 | 1224 | 6120 | 7344 |  |  |  |  | 6120
18 | гипсокартон 3000х1200х12,5 мм влагостойкий Волма | шт | 5 |  |  |  |  | 495.8333 | 595 | 2479.1667 | 2975 | 2479.1667 | https://moscow.petrovich.ru/product/137943/
19 | Профиль направляющий (ПН-4) Knauf 0.6 мм 75x40x3000 мм | м | 10 |  |  |  |  | 141.6667 | 170 | 1416.6667 | 1700 | 1416.6667 | https://moscow.petrovich.ru/product/106216/
20 | Профиль стоечный (ПС-4) Knauf 0.6 мм 75x50x3000 мм | м.п | 21 |  |  |  |  | 166.6667 | 200 | 3500 | 4200 | 3500 | https://moscow.petrovich.ru/product/106677/
21 | шуруп самонарезающий ШСГМ 3,5*25 мм | кг | 0.41 |  |  |  |  | 616.1083 | 739.33 | 252.6044 | 303.1253 | 252.6044 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/samorez-shsgm-tech-krep-3-5h25-3-kg-2307-sht-126652-946796/?ysclid=m9745n6w6p649495865
22 | дюбель-гвоздь 6*40 мм | шт | 60 |  |  |  |  | 1.2917 | 1.55 | 77.5 | 93 | 77.5 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/dyubel-gvozd-kes-6x40-mm-potajnoj-200-sht-60100001-13003673/#searchQuery=%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%8C++6*40+%D0%BC%D0%BC&searchType=srp
23 | Облицовка стен плиткой | м2 | 20 | 1114 | 1336.8 | 22280 | 26736 |  |  |  |  | 22280
24 | С/У плитка облицовочная 200х300, на высоту 1500мм (Моноколор матовый RAL9003 200х300 мм 1,44/92,16 Шахтинская плитка) | м2 | 22 |  |  |  |  | 520 | 624 | 11440 | 13728 | 11440 | https://lemanapro.ru/product/plitka-nastennaya-shahtinskaya-plitka-belaya-20x30-sm-144-m-matovaya-cvet-belyy-struktura-3d-82450462/
25 | Клей для плитки и керамогранита Церезит СМ 11 PRO серый класс С1 Т 25 кг | шт | 1 |  |  |  |  | 600.8333 | 721 | 600.8333 | 721 | 600.8333 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/plitochnyj-klej-ceresit-cm11-pro-25-kg-klass-c1-rf-2634176-2293120/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=tovarn_na_na_na_rf_Unikalnye-tovary&utm_content=15580442004&utm_term=ST%3Asearch%7CS%3Ayandex.ru%7CAP%3Ano%7CPT%3Adynamic_places%7CP%3A2%7CDT%3Adesktop%7CRI%3A213%7CCI%3A103695464%7CGI%3A5363832853%7CPI%3A49098523345%7CAI%3A15580442004%7CRT%3A49098523345%7CKW%3A---autotargeting%7CRN%3A%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&yclid=5455727162921844735
26 | Затирка цементная Церезит CE 40 водоотталкивающая цвет белый 2 кг | шт | 9 |  |  |  |  | 584.1667 | 701 | 5257.5 | 6309 | 5257.5 | https://moscow.petrovich.ru/product/102860/
27 | Подготовка стен под окраску | м2 | 60 | 180 | 216 | 10800 | 12960 |  |  |  |  | 10800
28 | Штукатурка стен без глянцевания | м2 | 7 | 708 | 849.6 | 4956 | 5947.2 |  |  |  |  | 4956
29 | Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг | шт | 1 |  |  |  |  | 483.3333 | 580 | 483.3333 | 580 | 483.3333 | https://moscow.petrovich.ru/product/106958/
30 | Грунтовка стен (1 слой) | м2 | 60 | 60 | 72 | 3600 | 4320 |  |  |  |  | 3600
31 | Грунт Церезит СТ17 PRO 5 л | л | 7.2 |  |  |  |  | 133.5 | 160.2 | 961.2 | 1153.44 | 961.2 | https://moscow.petrovich.ru/product/109245/
32 | Окраска стен на 1 раз | м2 | 40 | 190 | 228 | 7600 | 9120 |  |  |  |  | 7600
33 | Эмаль универсальная акриловая ТЕКС ПРОФИ База А белая глянцевая 2.7 л | л | 10 |  |  |  |  | 740.4333 | 888.52 | 7404.3333 | 8885.2 | 7404.3333 | https://moscow.petrovich.ru/product/765128/
34 | Монтаж защитных уголков (al., пвх) | мп | 12 | 247 | 296.4 | 2964 | 3556.8 |  |  |  |  | 2964
35 | Угол ПВХ 50x50x2700 мм белый | шт | 12 |  |  |  |  | 89.1667 | 107 | 1070 | 1284 | 1070 | https://lemanapro.ru/product/ugol-pvh-50x50x2700-mm-belyy-89056467/
36 | Клей монтажный Titebond "Heavy Duty Pro" сверхсильный цвет светло-бежевый 296мл | шт | 7 |  |  |  |  | 352.5 | 423 | 2467.5 | 2961 | 2467.5 | https://lemanapro.ru/product/kley-montazhnyy-titebond-heavy-duty-pro-sverhsilnyy-cvet-svetlo-bezhevyy-296-ml-82245539/
| Итого по разделу стены: |  |  |  |  | 121591.71 | 145910.052 |  |  | 101025.4969 | 121230.5963 | 222617.2069
37 | 5. Двери, окна
38 | Установка двери металлической/противопожарной двуполой до 1500мм | шт | 1 | 5610 | 6732 | 5610 | 6732 |  |  |  |  | 5610
39 | Дверь противопожарная Е1 60 порошковая RAL 7038 замок Фуаро,ручки нажимные, черный пластик, личина, ключ/ключ, - правая, размер 2100х1200 | шт | 1 |  |  |  |  | 36300 | 43560 | 36300 | 43560 | 36300
40 | Пена монтажная профессиональная MasterTeks B1 65 огнеупорная 750мл | шт | 1 |  |  |  |  | 690 | 828 | 690 | 828 | 690 | https://lemanapro.ru/product/pena-montazhnaya-professionalnaya-masterteks-b1-65-ogneupornaya-750-ml-83701414/?utm_medium=performance_cpc&utm_source=yandex_direct_1&utm_campaign=ag1_Yandex_DSA_DM_B2B_Feed-b2b-top_Msk-Spb_CPA_test-b2b%7Cсid_104267309&utm_term=phid_53261786719%7C---autotargeting&utm_content=cid_104267309%7Cgid_5369929128%7Cadid_15618158918%7Ccrt_0%7Cpst_premium%7Cps_1%7Csrct_search%7Csrc_none%7Cdevt_desktop%7Cret_53261786719%7Cgeo_213%7C21878824&yclid=15679978894898233343
41 | Монтаж доводчика | шт | 1 | 1275 | 1530 | 1275 | 1530 |  |  |  |  | 1275
42 | Доводчик фуаро дс 205 до120кг | шт | 1 |  |  |  |  | 1913.3333 | 2296 | 1913.3333 | 2296 | 1913.3333 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/dvernoj-dovodchik-fuaro-dc-205-al-do-120-kg-alyuminij-30579-1205525/
| Итого по разделу двери, окна: |  |  |  |  | 6885 | 8262 |  |  | 38903.3333 | 46684 | 45788.3333
6. Электромонтажные работы
43 | Монтаж двухполюсного дифференциального автоматического выключателя | шт | 10 | 365 | 438 | 3650 | 4380 |  |  |  |  | 3650
44 | ARMAT Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ B06S 1п+NP C16 30мА тип A (18мм) AR-B06S-1N-C16A030 IEK | шт | 8 |  |  |  |  | 3609.15 | 4330.98 | 28873.2 | 34647.84 | 28873.2
45 | Дифференциальный автомат ИЭК АВДТ34 C25А 3П+Н 30мА тип А трехфазный электронный 6кА (дифавтомат, АВДТ) MAD22-6-025-C-30 | шт | 1 |  |  |  |  | 1554.475 | 1865.37 | 1554.475 | 1865.37 | 1554.475 | https://shop220.ru/mad22-6-025-c-30-differentsialnyy-avtomat-avdt-34-c25-30ma-iek.htm?ysclid=mgp3nbmqpo185357194
46 | Выключатель автоматический дифференциальный АД-14 4п 25А 30мА С MAD10-4-025-C-030 IEK | шт | 1 |  |  |  |  | 1158.55 | 1390.26 | 1158.55 | 1390.26 | 1158.55 | https://www.etm.ru/cat/nn/9675192?ysclid=mgp3m8filn927387468
47 | Монтаж однополюсного автоматического выключателя | шт | 2 | 230 | 276 | 460 | 552 |  |  |  |  | 460
48 | Авт. выкл. M06N 1P C 6А ARMAT IEK AR-M06N-1-C006 | шт | 1 |  |  |  |  | 500.8667 | 601.04 | 500.8667 | 601.04 | 500.8667 | https://www.etm.ru/cat/nn/6014290?ysclid=m974xn1lg6793358759
49 | Авт. выкл. M06N 1P C 10А ARMAT IEK AR-M06N-1-C010 | шт | 1 |  |  |  |  | 450.3417 | 540.41 | 450.3417 | 540.41 | 450.3417 | https://www.etm.ru/cat/nn/4949131?ysclid=m974y6mg4k843235377
50 | Монтаж трехполюсного автоматического выключателя | шт | 1 | 345 | 414 | 345 | 414 |  |  |  |  | 345
51 | Авт. выкл. M06N 3P C 40А ARMAT IEK AR-M06N-3-C040 | шт | 1 |  |  |  |  | 2181.05 | 2617.26 | 2181.05 | 2617.26 | 2181.05 | https://www.etm.ru/cat/nn/1719353?ysclid=m9751c08l7148228303
52 | Монтаж контактора | шт | 1 | 375 | 450 | 375 | 450 |  |  |  |  | 375
53 | Контактор модульный КМ63-40M AC/DC MKK21-63-40 IEK | шт | 1 |  |  |  |  | 3504.45 | 4205.34 | 3504.45 | 4205.34 | 3504.45 | https://www.etm.ru/cat/nn/3544648
54 | Монтаж электрического щита до 36 модулей | шт | 1 | 2450 | 2940 | 2450 | 2940 |  |  |  |  | 2450
55 | Щит ЩМП 6-0 36 УХЗЛ IP-31 (1200х750х300) IEK YKM40-06-31 | шт | 1 |  |  |  |  | 23233.4083 | 27880.09 | 23233.4083 | 27880.09 | 23233.4083 | https://www.etm.ru/cat/nn/9688918?ysclid=m988a7ce2w187110337
56 | Монтаж лампы сигнальной/кнопки управления | шт | 4 | 121 | 145.2 | 484 | 580.8 |  |  |  |  | 484
57 | Лампы сигнальные IEK Лампа сигнальная зел. ИЭК | шт | 3 |  |  |  |  | 165.8833 | 199.06 | 497.65 | 597.18 | 497.65 | https://www.etm.ru/cat/nn/9868416
58 | Кнопка управления "Грибок" NP8-01ZS/14 d40мм 1НЗ IP65 с фиксацией красн. (R) CHINT 667210 | шт | 1 |  |  |  |  | 543.3333 | 652 | 543.3333 | 652 | 543.3333 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/knopka-upravleniya-chint-gribok-d40mm-s-fiksatsiej-np8-01zs-14-krasn-1nz-ip65-r-667210-4804777/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=tovarn_na_na_na_rf_na-marketpleysakh&utm_content=16944832090&utm_term=ST%3Asearch%7CS%3Ayandex.ru%7CAP%3Ano%7CPT%3Adynamic_places%7CP%3A1%7CDT%3Adesktop%7CRI%3A213%7CCI%3A85041995%7CGI%3A5156555226%7CPI%3A43846519647%7CAI%3A16944832090%7CRT%3A43846519647%7CKW%3A---autotargeting%7CRN%3A%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&yclid=7889305558102048767
59 | Монтаж трубы гофрированной диаметром до 20мм с затяжкой кабеля | м | 100 | 42 | 50.4 | 4200 | 5040 |  |  |  |  | 4200
60 | Труба гофрированная ПВХ 20 мм DKC (91920) с зондом (100 м) | м | 100 |  |  |  |  | 23.55 | 28.26 | 2355 | 2826 | 2355
61 | Крепеж-клипса для труб 20 мм DKC (51020) | шт | 90 |  |  |  |  | 4.4083 | 5.29 | 396.75 | 476.1 | 396.75
62 | Монтаж кабеля 3х1,5 / 3х2,5 | м | 150 | 92 | 110.4 | 13800 | 16560 |  |  |  |  | 13800
63 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок-0,66 ГОСТ Энергокабель | м | 50 |  |  |  |  | 68.1417 | 81.77 | 3407.0833 | 4088.5 | 3407.0833 | https://www.etm.ru/cat/nn/9760616?ysclid=m988lyv9vs527616263
64 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок-0,66 ГОСТ Энергокабель | м | 100 |  |  |  |  | 92.1333 | 110.56 | 9213.3333 | 11056 | 9213.3333 | https://www.etm.ru/cat/nn/380248?ysclid=m988msby1h285132940
65 | Монтаж кабеля 3х4, 5х4 / 5х6 | м | 120 | 122 | 146.4 | 14640 | 17568 |  |  |  |  | 14640
66 | Кабель ВВГ-нг(А)-LS 5*6 ок-0,66 ГОСТ Энергокабель | м | 80 |  |  |  |  | 372.6833 | 447.22 | 29814.6667 | 35777.6 | 29814.6667 | https://www.etm.ru/cat/nn/8772520?ysclid=m988ouc5eu154077105
67 | Кабель ВВГ-нг(А)-LS 5*4 ок-0,66 ГОСТ Энергокабель | м | 40 |  |  |  |  | 260.7167 | 312.86 | 10428.6667 | 12514.4 | 10428.6667 | https://www.etm.ru/cat/nn/8197422?ysclid=m988p5c992814705679
68 | Монтаж двухместной розетки для открытой установки | шт | 15 | 425 | 510 | 6375 | 7650 |  |  |  |  | 6375
69 | ЭТЮД О/У Серый Розетка 2-ая с/з с крышкой, со шт. IP44 PA16-244C | шт | 15 |  |  |  |  | 509.4917 | 611.39 | 7642.375 | 9170.85 | 7642.375 | https://www.etm.ru/cat/nn/5513803?ysclid=m988qw7v3p568488225
70 | Монтаж одноклавишного выключателя для открытой установки | шт | 1 | 354 | 424.8 | 354 | 424.8 |  |  |  |  | 354
71 | ЭТЮД О/У Серый выключатель 1-кл. IP44 BA10-041C | шт | 1 |  |  |  |  | 270.5 | 324.6 | 270.5 | 324.6 | 270.5 | https://www.etm.ru/cat/nn/9769120?ysclid=m988rqtdyg231603313
72 | Монтаж коробки распределительной для открытой установки | шт | 5 | 344 | 412.8 | 1720 | 2064 |  |  |  |  | 1720
73 | Коробка распределительная 100х100х50 IP55 КМ41234 UKO11-100-100-050-K41-55 IEK | шт | 5 |  |  |  |  | 124.5167 | 149.42 | 622.5833 | 747.1 | 622.5833 | https://www.etm.ru/cat/nn/9828538?ysclid=m988s4w9sr553131864
74 | Монтаж клеммы 3/4/5-проводной | шт | 20 | 3 | 3.6 | 60 | 72 |  |  |  |  | 60
75 | Клемма на 5 проводов Wago 222-415 0,08-2,5 кв.мм с рычажками без пасты (40 шт.) (222-415/2652) | шт | 20 |  |  |  |  | 63.4167 | 76.1 | 1268.3333 | 1522 | 1268.3333 | https://moscow.petrovich.ru/product/102660/
76 | Монтаж линейного светильника | шт | 5 | 586 | 703.2 | 2930 | 3516 |  |  |  |  | 2930
77 | С1214. Светильник Б0065362 SPP-31-36-6K-M 36Вт 3780Лм 6500К светод. потолочный IP65 (ЭРА) | шт | 5 |  |  |  |  | 804.1 | 964.92 | 4020.5 | 4824.6 | 4020.5 | https://www.electro-mpo.ru/catalog/svetilniki_svetodiodnye_svetilniki_i_lenty_prozhek/s12_svetodiodnye_svetilniki_zashchishchyennye_ip44/s1214-svetilnik-b0041976-spp-3-40-6k-m-36vt-3060lm/?ysclid=maargwpsb3715216702
| Итого по разделу электромонтажные работы: |  |  |  |  | 51843 | 62211.6 |  |  | 131937.1167 | 158324.54 | 183780.1167
7. Сантехнические работы
78 | Монтаж системы водопровода (полипропилен), включая установку всех фитингов, отводов, тройников, кранов и подключения к точкам ввода | м.п | 60 | 400 | 480 | 24000 | 28800 |  |  |  |  | 24000
79 | Труба полипропиленовая Политэк 20х3,4 мм SDR 6 PN 20 | м | 60 |  |  |  |  | 52.9167 | 63.5 | 3175 | 3810 | 3175 | https://lemanapro.ru/product/truba-polipropilenovaya-politek-20x34-mm-sdr-6-pn-20-2-m-13562934/?ysclid=m988ytq1nf472291102
80 | Муфта полипропиленовая PPR 25мм белая 9000000225 Политэк | шт | 60 |  |  |  |  | 7.5 | 9 | 450 | 540 | 450 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/mufta-politek-pp-d-25-9000000225-1185088/
81 | Отвод 90° Политэк 3/4"x20 мм НР полипропилен | шт | 80 |  |  |  |  | 35.8333 | 43 | 2866.6667 | 3440 | 2866.6667 | https://spb.lemanapro.ru/product/otvod-90-politek-3-4x20-mm-nr-polipropilen-82382606/?ysclid=m988zco390157481442&fromRegion=34
82 | тройник д20\20\20 полипропилен Политэк | шт | 2 |  |  |  |  | 9.1667 | 11 | 18.3333 | 22 | 18.3333 | https://lemanapro.ru/product/troynik-politek-20x20x20-mm-polipropilen-13563283/?ysclid=m988zn5gqk972809097
83 | Крепление Политэк ПП d=20 9000000020 | шт | 60 |  |  |  |  | 2.5 | 3 | 150 | 180 | 150 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/kreplenie-politek-pp-d-20-9000000020-1185201/
84 | Хомут опорный М8 50мм Rehau Raupiano 120534 | шт | 40 |  |  |  |  | 206.6667 | 248 | 8266.6667 | 9920 | 8266.6667 | https://moscow.petrovich.ru/product/502861/
85 | Монтаж водонагревателя | шт | 1 | 4233 | 5079.6 | 4233 | 5079.6 |  |  | 0 | 0 | 4233
86 | Накопительный водонагреватель электрический 30л Equation EQ 30 ST 2 кВт нержавеющая сталь мокрый ТЭН | шт | 1 |  |  |  |  | 10575 | 12690 | 10575 | 12690 | 10575 | https://lemanapro.ru/product/nakopitelnyy-vodonagrevatel-elektricheskiy-30-l-equation-eq-30-st-2-kvt-nerzhaveyushchaya-stal-mokryy-ten-89352193/
87 | Монтаж сололифта | шт | 1 | 9435 | 11322 | 9435 | 11322 |  |  |  |  | 9435
88 | Санитарный насос Oasis SV-400 400 Вт 100 л/мин встроенный измельчитель | шт | 1 |  |  |  |  | 9841.6667 | 11810 | 9841.6667 | 11810 | 9841.6667 | https://lemanapro.ru/product/sanitarnyy-nasos-oasis-sv-400-400-vt-100-l-min-vstroennyy-izmelchitel-82356801?utm_source=app_product
89 | Монтаж напорной системы канализации (d32-40, полипропилен), включая установку всех фитингов, отводов, тройников, и подключения к точкам ввода | м | 57.3 | 282 | 338.4 | 16158.6 | 19390.32 |  |  |  |  | 16158.6
90 | Труба полипропиленовая Политэк 32x5.4 мм SDR 6 PN 20 2 м | м | 57.3 |  |  |  |  | 138.75 | 166.5 | 7950.375 | 9540.45 | 7950.375 | https://lemanapro.ru/product/truba-polipropilenovaya-politek-32x54-mm-sdr-6-pn-20-2-m-13562985/
91 | Монтаж напорной системы канализации (d32-40, полипропилен), включая установку всех фитингов, отводов, тройников, и подключения к точкам ввода | м | 4.5 | 282 | 338.4 | 1269 | 1522.8 |  |  |  |  | 1269
92 | Труба канализационная Политэк 40 мм L 1м полипропилен | м | 4.5 |  |  |  |  | 77.5 | 93 | 348.75 | 418.5 | 348.75 | https://lemanapro.ru/product/truba-dlya-vnutrenney-kanalizacii-politek-40x18-mm-1-m-polipropilen-114100-11009772/
| Итого по разделу сантехнические работы: |  |  |  |  | 55095.6 | 66114.72 |  |  | 43642.4583 | 52370.95 | 98738.0583
8. ОВиК
93 | Монтаж воздуховодов оц. сталь | м | 20 | 963 | 1155.6 | 19260 | 23112 |  |  |  |  | 19260
94 | Воздуховод круглый оцинкованный d160 мм 2 м | м | 20 |  |  |  |  | 488.3333 | 586 | 9766.6667 | 11720 | 9766.6667 | https://moscow.petrovich.ru/product/140391/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=MSK¦Performance¦Inzhenernye_sistemy¦110599717&utm_content=gid¦5445544105¦pos¦premium1¦src¦none¦source_typesearch¦dvc¦desktop¦ad¦1843406032232386387&utm_term=51529339658¦---autotargeting¦reg¦Moscow&utm_id=yandex_110599717&referrer=reattribution%3D1&yclid=4399353873291280383
95 | Монтаж вентилятора вытяжного | шт | 1 | 6749 | 8098.8 | 6749 | 8098.8 |  |  |  |  | 6749
96 | Канальный вентилятор SHUFT CFk 160 VIM | шт | 1 |  |  |  |  | 6468.3333 | 7762 | 6468.3333 | 7762 | 6468.3333 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/kanalnyj-ventilyator-shuft-cfk-160-vim-1154166/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=112161155¦dsa_14_Ventilyacionnoe-oborudovanie_fid-vydacha_rf&utm_content=16255023737&utm_term=ST:search¦S:yandex.ru¦AP:no¦PT:dynamic_places¦P:1¦DT:desktop¦RI:213¦CI:112161155¦GI:5461388969¦PI:52845051753¦AI:16255023737¦RT:52845051753¦KW:---autotargeting¦RN:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&ybaip=1&yclid=8877187274226270207&utm_referrer=https://yandex.ru/
97 | Монтаж фасонных изделий из оц. стали | шт | 24 | 400 | 480 | 9600 | 11520 |  |  |  |  | 9600
98 | Отвод для круглых воздуховодов d160 мм 90° оцинкованный | шт | 4 |  |  |  |  | 364.1667 | 437 | 1456.6667 | 1748 | 1456.6667 | https://moscow.petrovich.ru/product/134344/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=MSK%7CPerformance%7CInzhenernye_sistemy%7C110599717&utm_content=gid%7C5445544101%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Cnone%7Csource_typesearch%7Cdvc%7Cdesktop%7Cad%7C1843406032232386383&utm_term=51529339654%7C---autotargeting%7Creg%7CМосква&utm_id=yandex_110599717&referrer=reattribution%3D1&yclid=17209229319239368703
99 | Хомут для круглых воздуховодов d160 мм оцинкованный | шт | 20 |  |  |  |  | 100.8333 | 121 | 2016.6667 | 2420 | 2016.6667 | https://moscow.petrovich.ru/product/140412/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=MSK%7CPerformance%7CKrepezh%7C111790862&utm_content=gid%7C5456315842%7Cpos%7Cpremium1%7Csrc%7Cnone%7Csource_typesearch%7Cdvc%7Cdesktop%7Cad%7C1843592823581024685&utm_term=52117825917%7C---autotargeting%7Creg%7CМосква&utm_id=yandex_111790862&referrer=reattribution%3D1&yclid=8187348644438736895
100 | Монтаж вытяжного зонта | шт | 2 | 5525 | 6630 | 11050 | 13260 |  |  |  |  | 11050
101 | ЗВОК 800х1000х400 h купольный зонт вытяжной из оцинкованной стали на шинорейке | шт | 2 |  |  |  |  | 4341.6667 | 5210 | 8683.3333 | 10420 | 8683.3333 | https://www.vent-style.ru/goods/zvok-800x1000x400-f200-kupolnyy-zont-na-shine?ysclid=m989hv2fix182679669
102 | Монтаж регулятора скорости вращения вентилятора | шт | 2 | 846 | 1015.2 | 1692 | 2030.4 |  |  |  |  | 1692
103 | Регулятор скорости Эра РС-Н накладной 2.5 А | шт | 2 |  |  |  |  | 2471.6667 | 2966 | 4943.3333 | 5932 | 4943.3333 | https://moscow.petrovich.ru/product/638523/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=MSK¦Merchant¦Inzhenernye_sistemy¦111729622&utm_content=gid¦5455563853¦pos¦dynamic_places1¦src¦yandex.ru¦source_typesearch¦dvc¦desktop¦ad¦16213674850&utm_term=52083461957¦---autotargeting¦reg¦Moscow&utm_id=yandex_111729622&referrer=reattribution%3D1&yclid=3500519401493889023
104 | Монтаж наружного блока кондиционера | шт | 1 | 7500 | 9000 | 7500 | 9000 |  |  |  |  | 7500
105 | Сплит-система On/Off Energolux BADEN SAS18BD1-A/SAU18BD1-A | шт | 1 |  |  |  |  | 59166.6667 | 71000 | 59166.6667 | 71000 | 59166.6667 | https://www.severcon.ru/catalog/energolux-baden-sas18bd1-a-sau18bd1-a8171.html
106 | Кронштейн для кондиционера 1200х1000 (ЗаводМК КС-1200*1000 | шт | 1 |  |  |  |  | 2700 | 3240 | 2700 | 3240 | 2700 | https://mircli.ru/zavodmk-ks-12001000/
107 | Монтаж внутреннего блока кондиционера (кассетный, канальный, настенный) | шт | 1 | 6000 | 7200 | 6000 | 7200 |  |  |  |  | 6000
108 | Монтаж трубы медной | м | 40 | 319 | 382.8 | 12760 | 15312 |  |  |  |  | 12760
109 | Труба медная Standard 19,05х0,81х15000 (3/4) | м | 20 |  |  |  |  | 460 | 552 | 9200 | 11040 | 9200 | https://kvent.ru/rashodnye-materialy/truba-mednaya/mednaya-truba-3-4-icg-19-05-x-0-81mm-buhta-15m.html
110 | Труба медная Standard 9,52х0,75х15000 (3/8) | м | 20 |  |  |  |  | 261.3333 | 313.6 | 5226.6667 | 6272 | 5226.6667 | https://ozonair.ru/truba-mednaya-standard-9-52kh0-81kh15000-3-8-bukhta/?ysclid=m989kvd4kz731533980
111 | Монтаж теплоизоляции | м | 40 | 128 | 153.6 | 5120 | 6144 |  |  |  |  | 5120
112 | Клейкая армированная лента УправДом влагостойкая, на тканевой основе 4100003499 | шт | 10 |  |  |  |  | 437.5 | 525 | 4375 | 5250 | 4375 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/klejkaya-armirovannaya-lenta-upravdom-vlagostojkaya-na-tkanevoj-osnove-4100003499-4592880/?ysclid=m989m3m5d3726566172
113 | Теплоизоляция трубка K-flex ST 18/6 (3/4") | м | 20 |  |  |  |  | 35.4167 | 42.5 | 708.3333 | 850 | 708.3333 | https://kvent.ru/rashodnye-materialy/teploizolyaciya/rubber/k-flex-st-6-x-18-34.html?ysclid=mgqarx4y7n438082165
114 | Теплоизоляция трубка K-flex ST 10/6 (3/8") | м | 20 |  |  |  |  | 27.9167 | 33.5 | 558.3333 | 670 | 558.3333 | https://kvent.ru/rashodnye-materialy/teploizolyaciya/rubber/k-flex-st-6-x-10-38.html?ysclid=m989mu3j1254224205
115 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 3700 | 4440 | 3700 | 4440 |  |  |  |  | 3700
| Итого по разделу ОВиК: |  |  |  |  | 83431 | 100117.2 |  |  | 115270 | 138324 | 198701
11. Прочие работы
116 | Установка оборудования (диспенсер, ключница, крючки, вешалка и инфостенд, крючки) | шт | 5 | 362 | 434.4 | 1810 | 2172 |  |  |  |  | 1810
117 | Монтаж полок | шт | 1 | 362 | 434.4 | 362 | 434.4 |  |  |  |  | 362
118 | Деталь мебельная 2700x400x16 мм ЛДСП цвет белый премиум кромка с длинных сторон | шт | 1 |  |  |  |  | 1030 | 1236 | 1030 | 1236 | 1030 | https://lemanapro.ru/product/detal-mebelnaya-2700x400x16-mm-ldsp-cvet-belyy-premium-kromka-s-dlinnyh-storon-82036040/?ysclid=m989qejuid468833451&fromRegion=34
119 | Кронштейн Dolmen 20x30 см нагрузка до 45 кг цвет белый | шт | 4 |  |  |  |  | 327.5 | 393 | 1310 | 1572 | 1310 | https://spb.lemanapro.ru/product/kronshteyn-dolmen-20x30-sm-nagruzka-do-45-kg-cvet-belyy-85002135/?ysclid=m989qvpkz6933427713&fromRegion=34
120 | Услуги грузчика | чел/день | 0 | 5200 | 6240 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
121 | Дополнительный выезд по согласованию на доп.работы | усл | 0 | 1500 | 1800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого по разделу прочие работы: |  |  |  |  | 2172 | 2606.4 |  |  | 2340 | 2808 | 4512
12. Погрузо-разгрузочные работы
122 | Погрузочно-разгрузочные работы | тн | 10 | 2000 | 2400 | 20000 | 24000 |  |  |  |  | 20000
123 | Вывоз мусора 8м3 | конт | 2 | 10075 | 12090 | 20150 | 24180 |  |  |  |  | 20150
124 | Послестроительная уборка помещения | м2 | 30 | 93 | 111.6 | 2790 | 3348 |  |  |  |  | 2790
| Итого по разделу погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  | 42940 | 51528 |  |  | 0 | 0 | 42940
14. Стелажи
125 | Разборка стеллажа 2500х1000х400 - 10 полок | секция | 10 | 737 | 884.4 | 7370 | 8844 |  |  |  |  | 7370
126 | Разборка стеллажа КГТ 2200х1310х800 - 5 полок | секция | 10 | 556 | 667.2 | 5560 | 6672 |  |  |  |  | 5560
127 | Сборка стеллажа 2500х1000х400 - 10 полок | секция | 10 | 1266 | 1519.2 | 12660 | 15192 |  |  |  |  | 12660
128 | Сборка стеллажа КГТ 2200х1310х800 - 4 полки | секция | 10 | 1031 | 1237.2 | 10310 | 12372 |  |  |  |  | 10310
129 | Крепление стеллажей между собой | стеллаж | 10 | 425 | 510 | 4250 | 5100 |  |  |  |  | 4250
130 | Монтаж пяток стеллажей анкерами | стеллаж | 10 | 390 | 468 | 3900 | 4680 |  |  |  |  | 3900
131 | Анкер-клин 6x60/8 мм (100 шт.) | упак | 1.12 |  |  |  |  | 825 | 990 | 924 | 1108.8 | 924 | https://moscow.petrovich.ru/product/622676/
132 | Монтаж стеллажной сетки | м2 | 30 | 294 | 352.8 | 8820 | 10584 |  |  |  |  | 8820
133 | Стяжка кабельная Systeme Electric MultiSet 300х4,8 мм нейлоновая черная (100 шт.) (IMT30048B) | упак | 20 |  |  |  |  | 347.5 | 417 | 6950 | 8340 | 6950 | https://moscow.petrovich.ru/product/1077812/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=MSK¦Performance¦Krepezh¦111790862&utm_content=gid¦5456315834¦pos¦premium1¦src¦none¦source_typesearch¦dvc¦desktop¦ad¦1843592823581024677&utm_term=52117825909¦---autotargeting¦reg¦%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&utm_id=yandex_111790862&referrer=reattribution%3D1&ybaip=1&yclid=17831527434811604991
| Итого по разделу стеллажи: |  |  |  |  | 52870 | 63444 |  |  | 7874 | 9448.8 | 60744
| Итого по всем разделам: |  |  |  |  | 436612.31 | 523934.772 |  |  | 465654.0719 | 558784.8863 | 902266.3819
| Накладные расходы (5% от стоимости работ) | [10 empty] | 21830.6155
| Расходные материалы (2% от стоимости работ) | [10 empty] | 8732.2462
| Транспортно-заготовительные расходы (5% от стоимости материалов) | [10 empty] | 23282.7036
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ, БЕЗ НДС | [11 empty] | 956111.9472
НДС 20% | [11 empty] | 191222.3894
Итого по смете с НДС: | [11 empty] | 1147334.3417

## Лист1
Перенос стеллажа (перемещение без разборки/сборки)
Разборка стеллажа 2000х1000х400 - 8 полок
Разборка стеллажа 2200х1000х400 - 8 полок
Разборка стеллажа 2200х1000х400 - 9 полок
Разборка стеллажа 2500х1000х400 - 7 полок
Разборка стеллажа 2500х1000х400 - 10 полок
Разборка стеллажа КГТ 2200х1310х800 - 4 полки
Сборка стеллажа 2000х1000х400 - 8 полок
Сборка стеллажа 2200х1000х400 - 8 полок
Сборка стеллажа 2200х1000х400 - 9 полок
Сборка стеллажа 2500х1000х400 - 7 полок
Сборка стеллажа 2500х1000х400 - 10 полок
Сборка стеллажа КГТ 2200х1310х800 - 4 полки
Сборка стеллажа КГТ-мини 2400х1400х800 - 4 полки
Сборка стеллажа КГТ-мини 2200х1350х500 - 5 полок
Сборка стеллажа СЦ 2200х1000х600 - 5 полок
Демонтаж полки стеллажа 2000х1000х400
Демонтаж полки стеллажа 2200х1000х400
Демонтаж полки стеллажа 2500х1000х400
Демонтаж полки стеллажа КГТ 2200х1310х800
Монтаж полки стеллажа 2000х1000х400
Монтаж полки стеллажа 2200х1000х400
Монтаж полки стеллажа 2500х1000х400
Монтаж полки стеллажа КГТ 2200х1310х800